内蒙古京能康巴什热电有限公司企业标准

Q/KBS-227.05-57-2012

危险化学品仓库火灾事故现场处置方案

Hazardous chemical warehouse fire accident disposition program

2012-04-30发布                                     2012-04-30实施

内蒙古京能康巴什热电有限公司                     发 布

- 目  次

目  次	II

前  言	III

1  总则	1

2  事件特征	1

3  应急组织及职责	2

4  应急处置	2

5  注意事项	3

6  附则	3

- 前  言

本方案是根据内蒙古京能康巴什热电有限公司现场应急工作的需要而编制，目的是为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》，坚持“预防为主，安全第一，综合治理”方针。本方案由内蒙古京能康巴什热电有限公司设备部提出并归口管理。

本方案起草单位： 设备部

本方案起草人：   徐瑞霞

本方案修改人：   李江国

本方案审核人：   王  微

本方案审定人：   梁  勇

本方案批准人：   王文杰

本方案于2012年04月30日首次发布并执行。

危险化学品仓库火灾事故现场处置方案

- 1  总则

1.1  编制目的

高效有序地做好公司危险化学品仓库火灾事故的应急处置工作，避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定。

1.2  编制依据

全国人大常委会[2002.11.01]             《中华人民共和国安全生产法》

全国人大常委会[2007.11.01]             《中华人民共和国突发事件应对法》

全国人大常委会 [2009.05.01]            《中华人民共和国消防法》

国务院第493号令                       《生产安全事故报告和调查处理条例》

国务院第599号令                       《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

AQ/T9002-2006                          《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

GB26164-2010                           《电力安全工作规程》（热力和机械部分）

GB26860-2011                           《电力安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）

国家电力监管委员会[2010.04.19]         《电力企业现场处置方案编制导则》

Q/BEIH-216.10-05-2010                  《危急事件应急管理工作规定》

Q/BEIH-216.10-02-2010                  《安全生产工作规定》

Q/KBS-204.02-01-2011                   《标准化管理规定》

Q/KBS-227.05-10-2012                   《突发事件总体应急预案》

Q/KBS-227.05-18-2012                   《火灾事件处置应急预案》

1.3  适用范围

适用于公司危险化学品仓库火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。

- 2  事件特征

2.1  事件类型及危险性分析

2.1.1  危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，在运输、装卸和存储保管过程中，易造成人身伤亡和财产损失而需要特别防护的用品。

2.1.2  危险化学品仓库着火是指仓库本体着火或者仓库内部化学药品（气体）自燃起火。

2.1.3  外来火种、设备不良、操作不当引起的火灾，性质相抵触的物质混存引起的火灾，产品变质引起的火灾，危险化学品保管不善致使容器破损发生泄漏或者爆炸等引起的火灾都可能导致危险化学品仓库发生火灾事故。

2.1.4  危险化学品仓库火灾事故危害极大，会导致危险化学品泄漏、爆炸、房屋坍塌，严重污染环境，造成人员中毒、窒息等伤亡事故。

2.2  事件发生的区域

危险化学品仓库

- 3  应急组织及职责

3.1  应急办救援指挥办公室

总指挥：生产副总经理

成员：各部门负责人、消防治安专责、厂消防队、安监人员

3.2  应急办人员的职责

3.2.1  总指挥的职责：全面指挥突发事件应急救援工作。

3.2.2  各部门负责人的职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。

3.2.3  消防治安专责的职责：落实火灾现场的隔离措施，组织疏散，火灾扩大时联系并配合消防队开展灭火工作。

3.2.4  公司义务消防队的职责：接到火警时，迅速赶往事发现场灭火。

3.2.5  安监人员的职责：监督安全措施落实和人员到位情况。

- 4  应急处置

4.1  现场应急处置程序

4.1.1  最早发现火情者应立即向消防治安专责报警，消防治安专责立即通知公司义务消防队到现场灭火， 同时报告应急办领导，启动本预案。报告的主要内容：火灾或爆炸情况，有无人员伤亡，设备有无损坏，救灾物资人员需求等。

4.1.2  应急办成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥疏散现场无关人员，各应急救援队立即开展救援。

4.1.3  事故扩大无法控制时，拨打119报警电话请求辖区消防队支援。报警内容：单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答。打完电话后，立即做好消防通道与火灾现场的警戒，保障消防车顺利到达火灾现场和现场的隔离，并立即到交叉路口等候消防车的到来，以便引导消防车迅速赶到火灾现场。

4.1.4  事件扩大时与相关应急预案的衔接程序：火灾事故扩大时启动《火灾事故应急响应处理预案》；造成人身伤亡时启动《人身伤亡事故应急响应处理预案》。

4.2  现场应急处置措施

4.2.1  消防治安专责立即赶赴现场组织人员疏散，落实火灾危险区域隔离措施。

4.2.2  公司义务消防队到达火场后迅速勘察火情，开展灭火工作。

4.2.3  切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力容器及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤(或用围油栏)拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

4.2.4  及时了解掌握危险化学品的特性和储存情况，采取针对性灭火措施。扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃品火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

4.2.5  若火势难以控制，请求辖区消防队救援，消防队到达现场后开展灭火。

4.2.6  通信联络组织应利用喊话器、广播、电话等多种通信手段通知无关人员紧急撤离，由疏散引导组划定警戒区域，严禁无关人员进入火场。

4.2.7  消防队员对危险品仓库未燃的化学物品迅速转移，但必须严格做好个人防护工作，防止人员中毒。

4.2.8  安全救护组迅速抢救伤员，及时将受伤人员应送往医院抢救，确保人员的生命安全。

4.2.9  后勤保障组及时提供抢险所需物资和器材。

4.2.10  当化学危险品库着火已被有效的扑灭并根据现场恢复情况，由总经理宣布应急处理终止。

4.2.11  化学危险品仓库火灾应急处置结束后，要继续设置警戒线和警戒标志，对火灾现场进行彻底清洗和严格消毒，检测污染情况。现场污染未彻底清除前，无关人员禁止入内。

4.2.12  根据实际情况恢复事故现场的隔离防护措施，缩小影响。

4.2.13  根据现场恢复情况，救援人员仔细检查现场，确认无余火和引燃迹象，清点人数，整理器材，最后由生产副总经理宣布事故应急处理终止，恢复生产秩序和生活秩序。

4.3  事件报告流程

4.3.1  现场最早发现火情者应立即向消防治安专责报警。

4.3.2  消防治安专责接到报警后，立即报告应急救援指挥部领导同时通知公司义务消防队到现场灭火。

4.3.3  火势无法控制时由消防治安专责报火警请求辖区消防队救援。火灾报警时应说明火灾发生的时间、地点、燃烧物、起火原因、范围、严重程度，已采取的控制措施及其他应对措施，报告单位、联系人员及通信地址。

4.3.4  总经理要在火灾事故发生后的1小时内向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报的内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

4.3.5  联系方式

消防队： 119

医务急救：120

- 5  注意事项

5.1  应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。

5.2  危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。

5.3  佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔          热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。

5.4  现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

5.5  应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

加强自身防护，避免救火导致人身伤害。

- 6  附则

6.1  应急部门、机构或人员的联系方式

6.1.1  内蒙古京能康巴什热电有限公司应急领导机构及相关部门联系方式

| - 应急机构 | - 姓 名 | - 办公电话 | - 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 公司24小时值班电话 |  | - 3112222 |  |
| - 应急领导小组（组长） | - 王文杰 | - 3112201 | - 15335679766 |
| - 应急领导小组（副组长） | - 赵志明 | - 3112202 | - 15335679600 |
| - 应急领导小组成员 | - 康利生 | - 3112203 | - 15335679677 |
|  | - 王 健 | - 3112205 | - 15335679509 |
|  | - 梁 勇 | - 3112206 | - 15335679559 |
|  | - 边 防 | - 3112207 | - 15335679616 |
| - 应急办公室（主任） | - 梁 刚 | - 3112212 | - 15335679776 |
| - 应急办公室（成员） | - 卢云虎 | - 3112213 | - 15335679225 |
|  | - 刘 剑 | - 3112280 | - 15335679696 |
|  | - 高俊山 | - 3112251 | - 15335679679 |
|  | - 王 微 | - 3112281 | - 13947739989 |
|  | - 王小伟 | - 3112240 | - 15335679700 |
|  | - 王延平 | - 3112220 | - 15335679567 |
|  | - 刘凤和 | - 3112221 | - 15335679680 |
|  | - 贾向阳 | - 3112710 | - 13947760114 |
|  | - 杨文池 | - 3112707 | - 15335679550 |
| - 监理项目部 | - 杨崇岭 |  | - 13804422018 |
| - 山西四建项目部 | - 孙庆岗 |  | - 13644737566 |
| - 蒙电一建项目部 | - 田秉胜 |  | - 15947596999 |
| - 北京博奇项目部 | - 杨 勇 |  | - 18647722158 |
| - 世龙公司项目部 | - 赵永喜 |  | - 15149584982 |

6.1.2  内蒙古京能康巴什热电有限公司相关上级应急机构及主管部门联系方式

| - 单 位 | - 部门 | - 办公或值班电话 | - 值班传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 集团公司 |  | - 010-85218866 | - 010-85218980 |
| - 安全生产应急办公室 |  | - 010-85218850 | - 010-85218589 |
| - 稳定应急办公室 |  | - 010-85218750 | - 010-85218755 |
| - 新闻媒体应急办公室 |  | - 010-85218980 | - 010-85218755 |
| - 华北电监局 |  | - 010-51968555 | - 010-51968564 |
| - 地方政府 | - 康巴什新区党政办 | - 0477-8595781 |  |
| - 地方消防机构 | - 康巴什新区消防队 | - 119 |  |
| - 地方急救中心 | - 康巴什新区急救中心 | - 120 |  |
| - 地方卫生部门 | - 康巴什新区疾控中心 | - 0477-3896569 |  |
| - 地方新闻媒体单位 | - 康巴什新区宣传部 | - 0477-8595849 |  |

  - 应急设施、器材和物资清单

| - 序号 | - 物资名称 | - 数量 | - 储存地点 | - 调配（联系）部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 消防车 |  | - 康巴什消防队 | - 综合管理部 |
| - 2 | 应急救护车 |  | - 康巴什急救中心 | - 综合管理部 |
| - 3 | 装载机 | 5 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 4 | 推土机 | 5 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 5 | 运输车 | 若干 | - 现场 | - 综合管理部 |
| - 6 | 各类消防器材 | 若干 | - 现场 | - 各部门 |
| - 7 | 沙袋 | 若干 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 8 | 塑料布 | 若干 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 9 | 潜水泵 | 若干 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 10 | 铁锹 | 若干 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 11 | 对讲机、电话 | 若干 | - 现场 | - 各部门 |
| - 12 | 备用柴油机 |  | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 13 | 防毒面具 | 若干 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 14 | 应急灯 | 若干 | - 现场 | - 基建工程部 |
| - 15 | 各类急救药品 | 若干 | - 现场 | - 综合管理部 |
| - 16 | 各类医疗救护器材 | 若干 | - 康巴什急救中心 | - 综合管理部 |

6.3  关键的路线、标识和图纸

6.3.1  现场处置方案所适用的场所、设备一览表。

待机组投产前一个月完善。

6.3.2  应急救援指挥位置及救援队伍行动路线。

待机组投产前一个月完善。

6.3.3  疏散路线、重要地点等标示。

待机组投产前一个月完善。

6.3.4  相关平面布置图、救援力量的分布图等。

待机组投产前一个月完善。

6.4  相关文件

6.4.1  与现场处置方案相关或相衔接的应急预案主要有：

6.4.1.1  内蒙古京能康巴什热电有限公司《火灾事故应急响应处理预案》

6.4.1.2  内蒙古京能康巴什热电有限公司《人身伤亡事故应急响应处理预案》

6.4.2  相关操作规程：《运行规程》、《消防规程》、《检修规程》等。

6.5  其他附件

6.5.1消防器材、设施配置情况